## Sheet1
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Na 23 (mg/L) | Mg 24 (mg/L) | Si 29 (mg/L) | Cl 35 (mg/L) | K 39 (mg/L) | Ca 43 (mg/L) | Sr 88 (mg/L) | Rh 103 (IS) | Cs 133 (pg/mL) | Cs 133 (g/L) | In 115 (IS) | La 139 (pg/mL) | La 139 (mg/L) | Ce 140 (pg/mL) | Ce 140 (mg/L) | Pb 208 (pg/mL) | Pb 208 (mg/L) | Re 185 (IS) | Ce-1 140 (pg/mL) | Ce-1 140 (mg/L) | Re-1 185 (IS)
1 | 1% HNO3 | R | 17/11/2020 13:44:55 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\1% HNO3.241 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth
2 | Blank | R | 17/11/2020 13:48:55 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\Blank.242 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | [7 empty] | 100% |  |  | 100% | [6 empty] | 100% |  |  | 100%
3 | Standard 1 | R | 17/11/2020 13:52:54 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\Standard 1.243 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 101.5 | 12.8 | 0.6 | 146.4 | 4.2 | 35.4 | 1.9 | 84.96% |  |  | 89.07% | [6 empty] | 94.25% |  |  | 76.31%
4 | Standard 2 | R | 17/11/2020 13:56:54 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\Standard 2.244 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 92.0889 | 11.5982 | 0.39211 | 136.9481 | 3.7852 | 31.9779 | 1.7358 | 88.79% |  |  | 91.29% |  |  | 10 |  |  |  | 96.32% | 10 |  | 75.77%
5 | Standard 3 | R | 17/11/2020 14:00:53 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\Standard 3.245 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.10254 | 0.01332 | -0.13715 | 0.3266 | 0.0139 | 0.09278 | 0.0030925 | 100.4% | 100 |  | 101.7% | 25 |  | 24.2297 |  | 250 |  | 102.1% | 24.062 |  | 84.08%
6 | Standard 4 | R | 17/11/2020 14:04:53 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\Standard 4.246 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 92.2151 | 11.7475 | 0.37226 | 141.4018 | 3.9032 | 33.9856 | 1.79 | 86.55% | 0.88086 |  | 90.93% | 1.2951 |  | 50.5579 |  | 22.3109 |  | 97.14% | 50.8742 |  | 75.19%
7 | Standard 5 | R | 17/11/2020 14:08:52 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\Standard 5.247 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 93.3817 | 11.377 | 0.34833 | 134.9503 | 3.7863 | 32.2738 | 1.7536 | 88.09% | 228.6707 |  | 91.54% | 1.1041 |  | 199.6842 |  | 20.9567 |  | 97.05% | 199.7676 |  | 75.64%
8 | Calibration Curves | R | 17/11/2020 14:08:52
9 | 1% HNO3 | R | 17/11/2020 14:12:52 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\1% HNO3.248 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.02669 | 0.0037317 | -0.25915 | 0.26407 | 0.0018411 | -0.0093798 | 0.00058737 | 101.2% | 0.32676 | 3.2676e-10 | 101.2% | -0.11595 | -1.1595e-10 | -0.16668 | -1.6668e-10 | -1.2852 | -1.2852e-09 | 100.6% | -0.31066 | -3.1066e-10 | 95.72%
10 | Cox soln |  | 17/11/2020 14:23:14 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\Cox soln.249 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 97.477 | 12.2249 | 0.33409 | 149.8045 | 3.9994 | 33.0494 | 1.8824 | 87.32% | 2.8572 | 2.8572e-09 | 92.48% | 1.3725 | 1.3725e-09 | 1.7475 | 1.7475e-09 | 89.6816 | 8.9682e-08 | 96.13% | 1.842 | 1.842e-09 | 77.85%
11 | 10ppt Ce |  | 17/11/2020 14:27:13 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\10ppt Ce.250 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 91.6953 | 11.7745 | 0.161 | 144.1654 | 3.7726 | 32.5681 | 1.7766 | 87.78% | 1.6636 | 1.6636e-09 | 92.72% | 1.2409 | 1.2409e-09 | 11.6123 | 1.1612e-08 | 16.062 | 1.6062e-08 | 96.86% | 11.2252 | 1.1225e-08 | 77.95%
12 | SPS-SW2 100x |  | 17/11/2020 14:31:13 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\SPS-SW2 100x.251 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.10998 | 0.020318 | -0.19724 | 0.42974 | 0.014424 | 0.07976 | 0.0033002 | 99.23% | 103.1367 | 1.0314e-07 | 101.8% | 26.1548 | 2.6155e-08 | 23.0509 | 2.3051e-08 | 244.5192 | 2.4452e-07 | 101% | 22.1611 | 2.2161e-08 | 87.2%
13 | 50ppt Ce |  | 17/11/2020 14:35:13 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\50ppt Ce.252 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 88.7333 | 11.8441 | 0.22175 | 143.225 | 3.7432 | 32.4144 | 1.7548 | 87.71% | 3.0461 | 3.0461e-09 | 93.16% | 1.4203 | 1.4203e-09 | 52.0896 | 5.209e-08 | 14.4132 | 1.4413e-08 | 96.73% | 50.6443 | 5.0644e-08 | 77.99%
14 | 200ppt Ce |  | 17/11/2020 14:39:12 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\200ppt Ce.253 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 92.159 | 11.8602 | 0.21833 | 140.8036 | 3.8151 | 31.5097 | 1.7553 | 88.1% | 224.6818 | 2.2468e-07 | 92.05% | 1.4795 | 1.4795e-09 | 199.1492 | 1.9915e-07 | 16.2913 | 1.6291e-08 | 97.58% | 194.997 | 1.95e-07 | 77.81%
15 | 1% HNO3 |  | 17/11/2020 14:43:11 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\1% HNO3.254 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.026736 | 0.0054255 | -0.30894 | 0.15601 | 0.0041434 | 0.0090646 | 0.00071813 | 100.8% | 0.43249 | 4.3249e-10 | 102.8% | -0.0042155 | -4.2155e-12 | -0.18457 | -1.8457e-10 | -0.74353 | -7.4353e-10 | 101.3% | -0.36303 | -3.6303e-10 | 90.86%
16 | EP25 |  | 17/11/2020 14:47:11 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP25.255 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 90.4734 | 12.1097 | 0.0985 | 139.9177 | 3.4024 | 32.7258 | 1.9433 | 88.01% | 6.3301 | 6.3301e-09 | 92.02% | 1.0269 | 1.0269e-09 | 1.3 | 1.3e-09 | 21.9592 | 2.1959e-08 | 97.3% | 1.1943 | 1.1943e-09 | 79.11%
17 | EP26 |  | 17/11/2020 14:51:10 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP26.256 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 90.0467 | 12.1315 | 0.078224 | 139.6009 | 3.3179 | 33.2502 | 2.0126 | 87.25% | 3.6048 | 3.6048e-09 | 92.75% | 5.215 | 5.215e-09 | 4.4769 | 4.4769e-09 | 22.0375 | 2.2038e-08 | 96.78% | 4.3611 | 4.3611e-09 | 77.59%
18 | EP27 |  | 17/11/2020 14:55:09 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP27.257 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 91.7737 | 12.212 | 0.12548 | 141.5096 | 3.3468 | 33.4076 | 2.0799 | 88.2% | 23.3175 | 2.3318e-08 | 93.47% | 1.8052 | 1.8052e-09 | 1.7902 | 1.7902e-09 | 50.153 | 5.0153e-08 | 97.42% | 1.6142 | 1.6142e-09 | 79.52%
19 | EP28 |  | 17/11/2020 14:59:08 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP28.258 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 88.0505 | 11.7045 | 0.12064 | 140.0916 | 3.3447 | 33.1744 | 2.0795 | 88.55% | 3.2293 | 3.2293e-09 | 92.07% | 2.4067 | 2.4067e-09 | 2.5889 | 2.5889e-09 | 23.7958 | 2.3796e-08 | 97.02% | 2.2216 | 2.2216e-09 | 78.16%
20 | EP29 |  | 17/11/2020 15:03:08 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP29.259 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 89.7395 | 11.7805 | 0.25342 | 140.3549 | 3.3553 | 33.1435 | 2.112 | 88.08% | 4.0263 | 4.0263e-09 | 91.9% | 1.6156 | 1.6156e-09 | 1.9797 | 1.9797e-09 | 12.7808 | 1.2781e-08 | 97.42% | 1.9943 | 1.9943e-09 | 78.59%
21 | EP30 |  | 17/11/2020 15:07:06 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP30.260 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 91.8218 | 12.0352 | 0.14183 | 141.3652 | 3.3551 | 33.0789 | 2.0475 | 87.84% | 1.5408 | 1.5408e-09 | 92.66% | 0.88304 | 8.8304e-10 | 0.58756 | 5.8756e-10 | 13.2492 | 1.3249e-08 | 96.96% | 0.63567 | 6.3567e-10 | 76.6%
22 | EP31 |  | 17/11/2020 15:11:05 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP31.261 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 92.0849 | 12.0536 | 0.14047 | 142.9052 | 3.4094 | 33.1951 | 1.9268 | 87.74% | 2.9945 | 2.9945e-09 | 92.41% | 1.5236 | 1.5236e-09 | 0.73509 | 7.3509e-10 | 19.535 | 1.9535e-08 | 96.86% | 0.52668 | 5.2668e-10 | 78.92%
23 | EP32 |  | 17/11/2020 15:15:04 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP32.262 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 88.8341 | 12.1664 | 0.043927 | 141.6875 | 3.4326 | 33.0984 | 1.9641 | 87.7% | 2.1852 | 2.1852e-09 | 92.16% | 0.46848 | 4.6848e-10 | 0.32615 | 3.2615e-10 | 9.9046 | 9.9046e-09 | 95.27% | 0.158 | 1.58e-10 | 79.59%
24 | EP33 |  | 17/11/2020 15:19:02 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP33.263 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 91.4988 | 11.3026 | 0.12545 | 139.1502 | 3.3137 | 32.8986 | 2.0379 | 88.55% | 2.4898 | 2.4898e-09 | 91.73% | 1.3347 | 1.3347e-09 | 1.36 | 1.36e-09 | 18.017 | 1.8017e-08 | 97.52% | 1.074 | 1.074e-09 | 79.48%
25 | EP34 |  | 17/11/2020 15:23:01 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP34.264 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 88.6759 | 11.8839 | 0.090371 | 139.6515 | 3.3777 | 33.0804 | 2.0022 | 87.95% | 3.6311 | 3.6311e-09 | 92.52% | 2.7657 | 2.7657e-09 | 3.6963 | 3.6963e-09 | 79.5315 | 7.9532e-08 | 98.25% | 3.0117 | 3.0117e-09 | 78.3%
26 | EP35 |  | 17/11/2020 15:27:00 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP35.265 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 92.5007 | 11.9479 | 0.15001 | 145.6691 | 3.4324 | 33.6359 | 1.9991 | 86.57% | 1.6663 | 1.6663e-09 | 93.43% | 14.2749 | 1.4275e-08 | 13.7196 | 1.372e-08 | 40.7184 | 4.0718e-08 | 97.67% | 13.1511 | 1.3151e-08 | 78.91%
27 | EP36 |  | 17/11/2020 15:30:59 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP36.266 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 86.6432 | 11.9238 | 0.11439 | 139.5426 | 3.3902 | 32.8747 | 1.8883 | 87.61% | 3.912 | 3.912e-09 | 92.33% | 3.5113 | 3.5113e-09 | 2.419 | 2.419e-09 | 35.5016 | 3.5502e-08 | 97.94% | 2.3422 | 2.3422e-09 | 78.02%
28 | EP37 |  | 17/11/2020 15:34:58 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP37.267 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 88.6648 | 11.8869 | 0.059167 | 143.8062 | 3.4402 | 31.4438 | 1.9354 | 88.45% | 3.1452 | 3.1452e-09 | 92.88% | 2.4573 | 2.4573e-09 | 1.791 | 1.791e-09 | 31.1765 | 3.1177e-08 | 96.28% | 1.5243 | 1.5243e-09 | 78.75%
29 | EP38 |  | 17/11/2020 15:38:57 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP38.268 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 87.6213 | 11.5485 | 0.094259 | 139.9062 | 3.2556 | 32.281 | 2.0405 | 88.62% | 19.2907 | 1.9291e-08 | 91.95% | 1.3118 | 1.3118e-09 | 1.6513 | 1.6513e-09 | 16.9181 | 1.6918e-08 | 97.92% | 1.4469 | 1.4469e-09 | 80.08%
30 | EP39 |  | 17/11/2020 15:42:56 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP39.269 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 89.7249 | 11.5198 | 0.23208 | 142.4245 | 3.2779 | 33.8554 | 2.0341 | 87.14% | 4.9031 | 4.9031e-09 | 93.86% | 5.493 | 5.493e-09 | 3.076 | 3.076e-09 | 66.9998 | 6.7e-08 | 97.34% | 3.0846 | 3.0846e-09 | 80.16%
31 | EP40 |  | 17/11/2020 15:46:55 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP40.270 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 88.0819 | 11.4385 | 0.066605 | 142.2408 | 3.2188 | 32.3147 | 1.9513 | 88.6% | 2.1074 | 2.1074e-09 | 92.26% | 2.0066 | 2.0066e-09 | 2.8842 | 2.8842e-09 | 18.4648 | 1.8465e-08 | 95.81% | 2.7097 | 2.7097e-09 | 81.06%
32 | EP41 |  | 17/11/2020 15:50:54 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP41.271 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 91.5945 | 11.9573 | 0.16611 | 140.4956 | 3.2847 | 33.4755 | 2.0204 | 87.11% | 4.3977 | 4.3977e-09 | 93.03% | 4.4446 | 4.4446e-09 | 3.0625 | 3.0625e-09 | 37.5411 | 3.7541e-08 | 98.26% | 2.8825 | 2.8825e-09 | 79.29%
33 | EP42 |  | 17/11/2020 15:54:53 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP42.272 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 91.5554 | 12.043 | 0.04502 | 143.2008 | 3.444 | 32.5935 | 1.9087 | 86.94% | 2.6803 | 2.6803e-09 | 91.82% | 1.2445 | 1.2445e-09 | 0.85126 | 8.5126e-10 | 19.1052 | 1.9105e-08 | 95.71% | 0.66744 | 6.6744e-10 | 81.04%
34 | EP43 |  | 17/11/2020 15:58:51 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP43.273 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 88.6209 | 11.844 | 0.10253 | 138.4016 | 3.3975 | 32.1613 | 1.8737 | 86.88% | 1.3717 | 1.3717e-09 | 92.84% | 5.6706 | 5.6706e-09 | 4.515 | 4.515e-09 | 62.4318 | 6.2432e-08 | 96.85% | 4.1002 | 4.1002e-09 | 80.41%
35 | EP44 |  | 17/11/2020 16:02:50 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP44.274 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 86.9615 | 11.8158 | 0.15288 | 140.6022 | 3.3645 | 35.0538 | 2.0544 | 86.62% | 1.9353 | 1.9353e-09 | 92.63% | 9.5722 | 9.5722e-09 | 11.9551 | 1.1955e-08 | 72.3892 | 7.2389e-08 | 98.26% | 11.1606 | 1.1161e-08 | 82.35%
36 | EP45 |  | 17/11/2020 16:06:49 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP45.275 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 91.2854 | 11.7408 | 0.068258 | 144.3497 | 3.3101 | 33.33 | 1.9242 | 86.67% | 4.9232 | 4.9232e-09 | 92% | 12.2398 | 1.224e-08 | 19.3596 | 1.936e-08 | 70.7875 | 7.0787e-08 | 97.9% | 17.4187 | 1.7419e-08 | 82.74%
37 | EP46 |  | 17/11/2020 16:10:48 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP46.276 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 80.9792 | 11.8215 | 0.067519 | 142.8428 | 3.3564 | 32.7799 | 1.8867 | 86.37% | 3.2792 | 3.2792e-09 | 92.27% | 7.6134 | 7.6134e-09 | 6.9034 | 6.9034e-09 | 17.9809 | 1.7981e-08 | 97.06% | 6.138 | 6.138e-09 | 80.44%
38 | 1% HNO3 |  | 17/11/2020 16:14:48 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\1% HNO3.277 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.025071 | 0.0042332 | -0.4081 | 0.24066 | 0.0037934 | -0.0092313 | 0.00068455 | 99.23% | 0.11745 | 1.1745e-10 | 100.9% | -0.027902 | -2.7902e-11 | -0.3704 | -3.704e-10 | -1.6199 | -1.6199e-09 | 99.75% | -0.39183 | -3.9183e-10 | 92.01%
39 | SPS-SW2 100x |  | 17/11/2020 16:18:47 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\SPS-SW2 100x.278 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.084184 | 0.018684 | -0.31596 | 0.32736 | 0.013802 | 0.061441 | 0.0025402 | 98.73% | 103.6904 | 1.0369e-07 | 100.9% | 26.5409 | 2.6541e-08 | 23.6068 | 2.3607e-08 | 235.7122 | 2.3571e-07 | 101.4% | 20.839 | 2.0839e-08 | 90.64%
40 | 50ppt Ce |  | 17/11/2020 16:22:47 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\50ppt Ce.279 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 89.2021 | 11.5086 | 0.16713 | 140.8347 | 3.8005 | 31.7229 | 1.7028 | 85.79% | 4.0268 | 4.0268e-09 | 91% | 1.3677 | 1.3677e-09 | 52.4671 | 5.2467e-08 | 7.6368 | 7.6368e-09 | 96.36% | 48.8358 | 4.8836e-08 | 80.31%
41 | 1% HNO3 |  | 17/11/2020 16:26:47 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\1% HNO3.280 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.03403 | 0.0034523 | -0.37034 | 0.21968 | 0.0057017 | 0.019611 | 0.00096729 | 96.84% | 1.8389 | 1.8389e-09 | 101.3% | -0.01566 | -1.566e-11 | -0.26815 | -2.6815e-10 | -1.2304 | -1.2304e-09 | 100.3% | -0.38578 | -3.8578e-10 | 92.03%
42 | EP47 |  | 17/11/2020 16:30:46 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP47.281 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 88.1626 | 11.9376 | 0.098767 | 137.0414 | 3.3466 | 31.7071 | 1.8686 | 87.07% | 2.5101 | 2.5101e-09 | 91.73% | 0.73122 | 7.3122e-10 | 0.3662 | 3.662e-10 | 17.802 | 1.7802e-08 | 94.74% | 0.35801 | 3.5801e-10 | 80.45%
43 | EP48 |  | 17/11/2020 16:34:45 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP48.282 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 90.8292 | 11.8924 | 0.14371 | 143.4739 | 3.4232 | 32.7014 | 1.9353 | 85.67% | 4.9592 | 4.9592e-09 | 91.77% | 7.7755 | 7.7755e-09 | 6.7415 | 6.7415e-09 | 16.7152 | 1.6715e-08 | 96.63% | 16.2364 | 1.6236e-08 | 80.66%
44 | EP49 |  | 17/11/2020 16:38:45 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP49.283 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 89.7861 | 11.7592 | 0.17701 | 145.3773 | 3.3629 | 32.9989 | 1.9355 | 85.97% | 20.758 | 2.0758e-08 | 91.43% | 5.0802 | 5.0802e-09 | 4.5606 | 4.5606e-09 | 24.7688 | 2.4769e-08 | 95.19% | 3.8732 | 3.8732e-09 | 82.12%
45 | EP50 |  | 17/11/2020 16:42:44 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP50.284 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 84.4815 | 11.8467 | 0.14399 | 139.1052 | 3.2907 | 32.5626 | 1.9362 | 86.98% | 4.2027 | 4.2027e-09 | 90.54% | 4.529 | 4.529e-09 | 3.1385 | 3.1385e-09 | 309.8175 | 3.0982e-07 | 96% | 2.778 | 2.778e-09 | 80.85%
46 | EP51 |  | 17/11/2020 16:46:43 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP51.285 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 89.632 | 11.5707 | 0.14389 | 144.4847 | 3.2925 | 33.225 | 1.9916 | 85.95% | 1.8008 | 1.8008e-09 | 90.78% | 1.681 | 1.681e-09 | 1.2376 | 1.2376e-09 | 17.367 | 1.7367e-08 | 95.02% | 1.0351 | 1.0351e-09 | 79.93%
47 | EP52 |  | 17/11/2020 16:50:41 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP52.286 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 90.1179 | 12.1098 | 0.18734 | 143.2554 | 3.3263 | 32.5042 | 1.9671 | 85.66% | 2.3946 | 2.3946e-09 | 90.87% | 4.8235 | 4.8235e-09 | 4.4986 | 4.4986e-09 | 12.897 | 1.2897e-08 | 97.12% | 3.9932 | 3.9932e-09 | 80.84%
48 | EP53 |  | 17/11/2020 16:54:40 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP53.287 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 83.0988 | 11.6802 | 0.10396 | 144.2053 | 3.3233 | 31.2099 | 1.8888 | 85.97% | 6.3713 | 6.3713e-09 | 91.5% | 3.0764 | 3.0764e-09 | 1.365 | 1.365e-09 | 17.3359 | 1.7336e-08 | 97.03% | 0.22079 | 2.2079e-10 | 80.15%
49 | EP54 |  | 17/11/2020 16:58:38 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP54.288 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 82.4394 | 11.9224 | 0.089649 | 146.9985 | 3.3265 | 32.3369 | 1.875 | 86.66% | 1.6422 | 1.6422e-09 | 92.39% | 0.31185 | 3.1185e-10 | 0.13525 | 1.3525e-10 | 7.9318 | 7.9318e-09 | 96.45% | 0.04546 | 4.546e-11 | 81.56%
50 | EP55 |  | 17/11/2020 17:02:37 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP55.289 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 82.4014 | 11.7454 | 0.14964 | 142.0525 | 3.1889 | 33.3595 | 2.0893 | 86.48% | 1.0595 | 1.0595e-09 | 90.9% | 3.5715 | 3.5715e-09 | 3.1264 | 3.1264e-09 | 27.7189 | 2.7719e-08 | 95.2% | 2.6321 | 2.6321e-09 | 80.94%
51 | EP56 |  | 17/11/2020 17:06:37 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP56.290 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 85.5495 | 11.6593 | 0.078024 | 144.0032 | 3.2974 | 32.4376 | 1.9093 | 86.36% | 2.7287 | 2.7287e-09 | 90.73% | 3.4724 | 3.4724e-09 | 1.789 | 1.789e-09 | 17.3679 | 1.7368e-08 | 94.85% | 0.60498 | 6.0498e-10 | 81.81%
52 | EP57 |  | 17/11/2020 17:10:37 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP57.291 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 87.8217 | 12.0354 | 0.094989 | 145.2823 | 3.4822 | 33.5777 | 1.9284 | 84.87% | 2.7825 | 2.7825e-09 | 90.26% | 2.2974 | 2.2974e-09 | 2.2709 | 2.2709e-09 | 14.6208 | 1.4621e-08 | 96.1% | 1.8912 | 1.8912e-09 | 82.7%
53 | EP58 |  | 17/11/2020 17:14:36 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP58.292 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 86.266 | 11.9286 | 0.16106 | 146.4436 | 3.437 | 32.6193 | 1.8848 | 84.64% | 3.8065 | 3.8065e-09 | 91.15% | 0.28956 | 2.8956e-10 | -0.039941 | -3.9941e-11 | 5.802 | 5.802e-09 | 97.31% | -0.11503 | -1.1503e-10 | 82.31%
54 | EP59 |  | 17/11/2020 17:18:35 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP59.293 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 86.845 | 11.7527 | 0.11695 | 144.9547 | 3.4755 | 31.3696 | 1.8951 | 85.23% | 2.9018 | 2.9018e-09 | 91.53% | 0.65424 | 6.5424e-10 | 0.41394 | 4.1394e-10 | 9.4514 | 9.4514e-09 | 96.28% | 0.33323 | 3.3323e-10 | 81.83%
55 | EP60 |  | 17/11/2020 17:22:34 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP60.294 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 87.1164 | 11.474 | 0.13303 | 140.5718 | 3.2154 | 32.0806 | 1.9129 | 87.33% | 25.3976 | 2.5398e-08 | 90.25% | 0.53692 | 5.3692e-10 | 1.1887 | 1.1887e-09 | 10.9162 | 1.0916e-08 | 96.03% | 1.1004 | 1.1004e-09 | 81.31%
56 | EP61 |  | 17/11/2020 17:26:33 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP61.295 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 82.1983 | 11.3094 | 0.20518 | 142.065 | 3.2585 | 31.0436 | 1.9202 | 86.44% | 2.1829 | 2.1829e-09 | 90.43% | 1.0733 | 1.0733e-09 | 1.0077 | 1.0077e-09 | 326.456 | 3.2646e-07 | 97.14% | 0.89082 | 8.9082e-10 | 80.64%
57 | EP62 |  | 17/11/2020 17:30:32 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP62.296 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 88.4469 | 11.7974 | 0.11998 | 142.3234 | 3.3794 | 32.9577 | 1.9539 | 84.94% | 3.3732 | 3.3732e-09 | 89.8% | 0.96244 | 9.6244e-10 | 1.636 | 1.636e-09 | 52.5779 | 5.2578e-08 | 95.63% | 1.5466 | 1.5466e-09 | 80.83%
58 | EP63 |  | 17/11/2020 17:34:31 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP63.297 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 91.2468 | 11.6932 | 0.15503 | 144.5559 | 3.2843 | 31.7299 | 1.9578 | 85.41% | 3.2577 | 3.2577e-09 | 90.68% | 1.29 | 1.29e-09 | 1.0534 | 1.0534e-09 | 13.6445 | 1.3645e-08 | 97.51% | 0.94842 | 9.4842e-10 | 81.96%
59 | EP64 |  | 17/11/2020 17:38:30 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP64.298 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 90.4145 | 11.9049 | 0.15676 | 140.9297 | 3.3665 | 32.9026 | 1.8205 | 85.95% | 0.69157 | 6.9157e-10 | 92.18% | 11.5978 | 1.1598e-08 | 12.4382 | 1.2438e-08 | 25.5602 | 2.556e-08 | 96.73% | 11.1915 | 1.1192e-08 | 81.94%
60 | EP65 |  | 17/11/2020 17:42:29 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP65.299 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 88.8211 | 12.2595 | 0.087905 | 147.3701 | 3.463 | 32.221 | 1.8496 | 84.52% | 1.3016 | 1.3016e-09 | 91.96% | 0.38795 | 3.8795e-10 | 0.89351 | 8.9351e-10 | 17.7399 | 1.774e-08 | 95.99% | 0.68921 | 6.8921e-10 | 82.58%
61 | EP66 |  | 17/11/2020 17:46:29 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP66.300 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 81.6861 | 11.5796 | 0.12669 | 141.2177 | 3.1846 | 32.09 | 1.8756 | 87.22% | 2.6644 | 2.6644e-09 | 90.73% | 0.4887 | 4.887e-10 | 0.082737 | 8.2737e-11 | 9.9964 | 9.9964e-09 | 96.48% | 0.011217 | 1.1217e-11 | 82.67%
62 | EP67 |  | 17/11/2020 17:50:28 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP67.301 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 87.6354 | 11.8018 | 0.14573 | 145.2132 | 3.3018 | 32.1149 | 1.8129 | 85.53% | 3.2097 | 3.2097e-09 | 90.5% | 0.16374 | 1.6374e-10 | -0.10763 | -1.0763e-10 | 28.4917 | 2.8492e-08 | 96.14% | -0.09055 | -9.055e-11 | 82.33%
63 | EP68 |  | 17/11/2020 17:54:28 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP68.302 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 87.886 | 11.8895 | 0.10399 | 145.9469 | 3.3257 | 32.7755 | 1.8287 | 84.71% | 4.2399 | 4.2399e-09 | 91.23% | 6.3863 | 6.3863e-09 | 6.579 | 6.579e-09 | 15.8676 | 1.5868e-08 | 97.19% | 5.7247 | 5.7247e-09 | 81.95%
64 | 1% HNO3 |  | 17/11/2020 17:58:27 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\1% HNO3.303 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.039074 | 0.0076079 | -0.39457 | 0.2023 | 0.0061567 | -0.0045889 | 0.0007546 | 98.73% | 0.035478 | 3.5478e-11 | 99.49% | -0.11612 | -1.1612e-10 | -0.36913 | -3.6913e-10 | -1.852 | -1.852e-09 | 100.8% | -0.40289 | -4.0289e-10 | 98.54%
65 | SPS-SW2 100x |  | 17/11/2020 18:02:27 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\SPS-SW2 100x.304 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.079046 | 0.015204 | -0.31556 | 0.18379 | 0.012979 | 0.038888 | 0.0024117 | 96.82% | 106.9582 | 1.0696e-07 | 98.84% | 26.5625 | 2.6562e-08 | 23.9497 | 2.395e-08 | 245.0073 | 2.4501e-07 | 99.11% | 19.3152 | 1.9315e-08 | 100.9%
66 | 50ppt Ce |  | 17/11/2020 18:06:26 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\50ppt Ce.305 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 81.9506 | 11.395 | 0.18955 | 140.4263 | 3.8519 | 32.2588 | 1.6478 | 85.32% | 3.1188 | 3.1188e-09 | 90.82% | 1.4906 | 1.4906e-09 | 52.4 | 5.24e-08 | 6.237 | 6.237e-09 | 96.17% | 48.166 | 4.8166e-08 | 82.58%
67 | 1% HNO3 |  | 17/11/2020 18:10:26 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\1% HNO3.306 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.031226 | 0.0048004 | -0.378 | 0.33147 | 0.0045742 | 0.00086239 | 0.00086049 | 96.37% | 1.1888 | 1.1888e-09 | 98.65% | 0.17863 | 1.7863e-10 | -0.32153 | -3.2153e-10 | -1.8733 | -1.8733e-09 | 101.3% | -0.39818 | -3.9818e-10 | 97.38%
68 | EP69 |  | 17/11/2020 18:14:26 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP69.307 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 83.7209 | 11.7929 | 0.13902 | 144.3347 | 3.4282 | 32.0672 | 1.8445 | 84.33% | 2.1961 | 2.1961e-09 | 90.81% | 0.39273 | 3.9273e-10 | 0.17758 | 1.7758e-10 | 6.4814 | 6.4814e-09 | 97.4% | 0.098569 | 9.8569e-11 | 83.16%
69 | EP70 |  | 17/11/2020 18:18:25 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP70.308 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 82.8545 | 11.903 | 0.1072 | 142.8416 | 3.3393 | 31.2425 | 1.8141 | 86.04% | 4.65 | 4.65e-09 | 90.62% | 1.3362 | 1.3362e-09 | 2.2094 | 2.2094e-09 | 22.728 | 2.2728e-08 | 96.49% | 1.7319 | 1.7319e-09 | 82.76%
70 | EP71 |  | 17/11/2020 18:22:24 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP71.309 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 82.8536 | 11.6838 | 0.14681 | 143.3113 | 3.3312 | 32.7337 | 1.9163 | 84.85% | 18.0227 | 1.8023e-08 | 91.07% | 0.53195 | 5.3195e-10 | 0.39104 | 3.9104e-10 | 16.531 | 1.6531e-08 | 95.11% | 0.28951 | 2.8951e-10 | 84.44%
71 | EP72 |  | 17/11/2020 18:26:23 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP72.310 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 83.2927 | 11.7992 | 0.1472 | 142.8722 | 3.2536 | 32.497 | 1.8859 | 84.48% | 3.3489 | 3.3489e-09 | 91.04% | 0.58596 | 5.8596e-10 | 0.1708 | 1.708e-10 | 6.0859 | 6.0859e-09 | 95.66% | -0.089755 | -8.9755e-11 | 85.23%
72 | EP73 |  | 17/11/2020 18:30:22 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP73.311 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 83.9609 | 11.9183 | 0.18071 | 143.7178 | 3.3409 | 32.5617 | 1.8708 | 84.85% | 3.4223 | 3.4223e-09 | 92.01% | 0.60256 | 6.0256e-10 | 0.34646 | 3.4646e-10 | 15.59 | 1.559e-08 | 96.7% | 0.25327 | 2.5327e-10 | 83.68%
73 | EP74 |  | 17/11/2020 18:34:20 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP74.312 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 84.7054 | 11.5225 | 0.24244 | 140.1515 | 3.2848 | 32.7939 | 1.9454 | 84.85% | 7.5164 | 7.5164e-09 | 90.03% | 18.5713 | 1.8571e-08 | 31.5246 | 3.1525e-08 | 31.2195 | 3.122e-08 | 96.48% | 28.9576 | 2.8958e-08 | 83.11%
74 | EP75 |  | 17/11/2020 18:38:20 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP75.313 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 82.2514 | 11.7509 | 0.048925 | 143.1318 | 3.3826 | 31.5373 | 1.7762 | 85.21% | 3.4552 | 3.4552e-09 | 89.64% | 1.1144 | 1.1144e-09 | 1.3778 | 1.3778e-09 | 11.883 | 1.1883e-08 | 96.3% | 1.1761 | 1.1761e-09 | 83.45%
75 | EP76 |  | 17/11/2020 18:42:19 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP76.314 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 79.9277 | 12.3085 | 0.077221 | 146.0531 | 3.4041 | 32.9185 | 1.8261 | 84.47% | 2.5585 | 2.5585e-09 | 90.43% | 2.6211 | 2.6211e-09 | 0.021768 | 2.1768e-11 | 2.8613 | 2.8613e-09 | 96.66% | -0.097623 | -9.7623e-11 | 81.99%
76 | EP77 |  | 17/11/2020 18:46:19 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP77.315 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 81.6029 | 11.659 | 0.19655 | 143.027 | 3.2153 | 32.1299 | 1.9003 | 85.24% | 10.3041 | 1.0304e-08 | 91.41% | 4.0662 | 4.0662e-09 | 3.349 | 3.349e-09 | 17.4384 | 1.7438e-08 | 96.25% | 3.3205 | 3.3205e-09 | 82.65%
77 | EP78 |  | 17/11/2020 18:50:18 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP78.316 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 78.9755 | 11.7571 | 0.16415 | 140.8682 | 3.2796 | 31.4861 | 1.8753 | 85.05% | 1.6699 | 1.6699e-09 | 91.63% | 0.7156 | 7.156e-10 | 0.23036 | 2.3036e-10 | 10.798 | 1.0798e-08 | 96.04% | 0.0049493 | 4.9493e-12 | 84.69%
78 | EP79 |  | 17/11/2020 18:54:17 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP79.317 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 83.6091 | 11.6838 | 0.14131 | 145.5084 | 3.3624 | 32.482 | 1.8016 | 85.02% | 3.3831 | 3.3831e-09 | 89.06% | 0.59916 | 5.9916e-10 | 0.88387 | 8.8387e-10 | 7.6839 | 7.6839e-09 | 95.78% | 0.64348 | 6.4348e-10 | 81.99%
79 | EP80 |  | 17/11/2020 18:58:16 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP80.318 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 83.1907 | 11.4954 | 0.099883 | 140.5788 | 3.3596 | 31.381 | 1.7687 | 86.37% | 1.8102 | 1.8102e-09 | 90.65% | 0.55993 | 5.5993e-10 | 0.36099 | 3.6099e-10 | 9.4582 | 9.4582e-09 | 96.79% | 0.33834 | 3.3834e-10 | 83.06%
80 | EP81 |  | 17/11/2020 19:02:15 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP81.319 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 89.3845 | 11.9313 | 0.10247 | 143.6454 | 3.3847 | 32.2082 | 1.8165 | 84.16% | 3.2111 | 3.2111e-09 | 89.94% | 1.2285 | 1.2285e-09 | 0.3447 | 3.447e-10 | 12.9258 | 1.2926e-08 | 96.55% | 0.27736 | 2.7736e-10 | 83.94%
81 | EP82 |  | 17/11/2020 19:06:14 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP82.320 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 79.5022 | 11.7751 | 0.19935 | 145.9441 | 3.3306 | 31.6991 | 1.937 | 84.86% | 20.7269 | 2.0727e-08 | 89.36% | 0.27667 | 2.7667e-10 | 0.091587 | 9.1587e-11 | 9.6227 | 9.6227e-09 | 96.68% | 0.028699 | 2.8699e-11 | 84.69%
82 | EP83 |  | 17/11/2020 19:10:13 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP83.321 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 84.2629 | 11.8014 | 0.14257 | 143.0371 | 3.263 | 33.2042 | 1.9301 | 83.88% | 4.4854 | 4.4854e-09 | 90.62% | 0.32807 | 3.2807e-10 | -0.035333 | -3.5333e-11 | 4.7378 | 4.7378e-09 | 96.02% | -0.14262 | -1.4262e-10 | 82.85%
83 | EP84 |  | 17/11/2020 19:14:11 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP84.322 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 82.6094 | 12.0143 | 0.17319 | 144.4202 | 3.3258 | 33.4212 | 1.9311 | 84.37% | 1.8266 | 1.8266e-09 | 90.52% | 0.59517 | 5.9517e-10 | 0.343 | 3.43e-10 | 9.0985 | 9.0985e-09 | 96.23% | 0.21303 | 2.1303e-10 | 83.27%
84 | EP85 |  | 17/11/2020 19:18:10 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP85.323 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 83.0345 | 11.6367 | 0.1161 | 143.5641 | 3.2873 | 32.6759 | 1.8794 | 85.07% | 4.704 | 4.704e-09 | 88.83% | 0.20889 | 2.0889e-10 | -0.18689 | -1.8689e-10 | 5.6937 | 5.6937e-09 | 96.65% | -0.3051 | -3.051e-10 | 82.29%
85 | EP86 |  | 17/11/2020 19:22:10 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP86.324 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 82.5539 | 11.7465 | 0.13139 | 145.7375 | 3.4336 | 32.2534 | 1.83 | 85.1% | 2.5146 | 2.5146e-09 | 90.21% | 0.56102 | 5.6102e-10 | 0.1312 | 1.312e-10 | 25.6977 | 2.5698e-08 | 96.85% | -0.0079196 | -7.9196e-12 | 85.19%
86 | EP87 |  | 17/11/2020 19:26:09 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP87.325 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 80.0277 | 11.7811 | 0.10743 | 145.5555 | 3.2943 | 31.1991 | 1.8014 | 84.76% | 10.6795 | 1.0679e-08 | 90.8% | 4.8836 | 4.8836e-09 | 9.1012 | 9.1012e-09 | 34.7484 | 3.4748e-08 | 96.03% | 8.0736 | 8.0736e-09 | 84.42%
87 | EP88 |  | 17/11/2020 19:30:08 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP88.326 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 75.8231 | 11.0664 | 0.19258 | 135.7133 | 3.1265 | 30.7861 | 1.8127 | 85.22% | 3.3677 | 3.3677e-09 | 89.23% | 0.52461 | 5.2461e-10 | 1.0272 | 1.0272e-09 | 16.1689 | 1.6169e-08 | 97.54% | 0.81567 | 8.1567e-10 | 83.27%
88 | EP89 |  | 17/11/2020 19:34:08 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP89.327 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 83.2605 | 11.5858 | 0.093108 | 146.2066 | 3.3054 | 31.3012 | 1.8629 | 84.28% | 3.7677 | 3.7677e-09 | 89.77% | 1.2937 | 1.2937e-09 | 0.60009 | 6.0009e-10 | 10.6192 | 1.0619e-08 | 96.17% | 0.48497 | 4.8497e-10 | 83.97%
89 | EP90 |  | 17/11/2020 19:38:07 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP90.328 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 78.3233 | 11.4812 | 0.040562 | 145.141 | 3.2973 | 31.2154 | 1.797 | 85.63% | 3.9743 | 3.9743e-09 | 89.27% | 0.85126 | 8.5126e-10 | 0.23389 | 2.3389e-10 | 17.5859 | 1.7586e-08 | 96.08% | 0.082511 | 8.2511e-11 | 82.55%
90 | EP1 |  | 17/11/2020 19:42:06 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP1.329 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.40801 | 0.008248 | -0.37081 | 0.40039 | 0.0097113 | 0.00058031 | 0.0011389 | 97.28% | 3.3083 | 3.3083e-09 | 99.26% | 2.5183 | 2.5183e-09 | 3.5796 | 3.5796e-09 | 18.4338 | 1.8434e-08 | 99.86% | 2.8649 | 2.8649e-09 | 98.94%
91 | EP2 |  | 17/11/2020 19:46:04 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP2.330 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.40549 | 0.00089995 | -0.39532 | 0.36591 | 0.013551 | -0.0088409 | 8.898e-05 | 95.62% | 2.3939 | 2.3939e-09 | 98.09% | 1.2106 | 1.2106e-09 | 3.4646 | 3.4646e-09 | 127.3799 | 1.2738e-07 | 100.6% | 3.139 | 3.139e-09 | 95.93%
92 | EP3 |  | 17/11/2020 19:50:03 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP3.331 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.46488 | 0.0013065 | -0.35165 | 0.20892 | 0.034769 | -0.0089092 | 8.8203e-05 | 96.64% | 28.4804 | 2.848e-08 | 97.48% | 1.54 | 1.54e-09 | 2.0321 | 2.0321e-09 | 60.532 | 6.0532e-08 | 98.19% | 1.3768 | 1.3768e-09 | 103.7%
93 | EP4 |  | 17/11/2020 19:54:02 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP4.332 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.67276 | -0.00041936 | -0.37652 | 0.32123 | 0.13083 | 0.00063653 | 4.4067e-05 | 96.56% | 6.9628 | 6.9628e-09 | 97.74% | 4.4188 | 4.4188e-09 | 7.2543 | 7.2543e-09 | 37.6625 | 3.7662e-08 | 101.5% | 6.0244 | 6.0244e-09 | 98.99%
94 | EP5 |  | 17/11/2020 19:58:01 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP5.333 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.57312 | 0.00046138 | -0.32868 | 0.19087 | 0.011066 | -0.013685 | 2.2298e-05 | 95.1% | 2.2677 | 2.2677e-09 | 97.54% | 1.6245 | 1.6245e-09 | 2.2504 | 2.2504e-09 | 43.1166 | 4.3117e-08 | 99.82% | 1.8835 | 1.8835e-09 | 97.37%
95 | EP6 |  | 17/11/2020 20:02:00 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP6.334 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.4981 | 0.00046409 | -0.3983 | 0.16785 | 0.0072328 | -0.018552 | 2.208e-05 | 95.57% | 1.8179 | 1.8179e-09 | 98.43% | 1.7196 | 1.7196e-09 | 4.2927 | 4.2927e-09 | 70.8744 | 7.0874e-08 | 99.42% | 3.333 | 3.333e-09 | 102.1%
96 | EP7 |  | 17/11/2020 20:05:59 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP7.335 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.90596 | 0.00088594 | -0.37448 | 0.062273 | 0.022867 | -0.0088475 | 0.0001531 | 96.45% | 89.9449 | 8.9945e-08 | 97.62% | 1.4817 | 1.4817e-09 | 1.7613 | 1.7613e-09 | 13.8279 | 1.3828e-08 | 99.79% | 1.4022 | 1.4022e-09 | 97.28%
97 | EP8 |  | 17/11/2020 20:09:58 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP8.336 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.67572 | -0.00041936 | -0.3846 | 0.08479 | 0.0099616 | -0.013748 | 6.6246e-05 | 96.34% | 73.4597 | 7.346e-08 | 97.15% | 4.4066 | 4.4066e-09 | 2.9649 | 2.9649e-09 | 31.2519 | 3.1252e-08 | 99.63% | 2.1861 | 2.1861e-09 | 98.08%
98 | 1% HNO3 |  | 17/11/2020 20:13:58 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\1% HNO3.337 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.0015434 | -0.00041936 | -0.36941 | 0.24314 | 0.0043168 | -0.018552 | 4.4311e-05 | 95.21% | -0.70321 | -7.0321e-10 | 98.04% | 0.035594 | 3.5594e-11 | -0.29585 | -2.9585e-10 | -1.3766 | -1.3766e-09 | 98.35% | -0.39092 | -3.9092e-10 | 93.36%
99 | Cox soln |  | 17/11/2020 20:17:58 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\Cox soln.338 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 91.846 | 11.4015 | 0.19175 | 151.6948 | 3.9067 | 32.5708 | 1.6344 | 83.76% | 2.5393 | 2.5393e-09 | 88.47% | 1.2115 | 1.2115e-09 | 1.6774 | 1.6774e-09 | 74.1927 | 7.4193e-08 | 95.04% | 1.6517 | 1.6517e-09 | 83.75%
100 | 10ppt Ce |  | 17/11/2020 20:21:57 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\10ppt Ce.339 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 81.4577 | 11.1951 | 0.19533 | 139.0596 | 3.7585 | 32.4737 | 1.6467 | 83.55% | 1.5695 | 1.5695e-09 | 88.52% | 1.4459 | 1.4459e-09 | 12.2575 | 1.2257e-08 | 8.7219 | 8.7219e-09 | 95.36% | 10.6506 | 1.0651e-08 | 84.43%
101 | SPS-SW2 100x |  | 17/11/2020 20:25:57 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\SPS-SW2 100x.340 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.096011 | 0.019629 | -0.29905 | 0.33341 | 0.017032 | 0.077824 | 0.0027597 | 96.21% | 107.3327 | 1.0733e-07 | 96.92% | 25.4843 | 2.5484e-08 | 24.2418 | 2.4242e-08 | 235.8535 | 2.3585e-07 | 98.76% | 20.6643 | 2.0664e-08 | 94.38%
102 | 50ppt Ce |  | 17/11/2020 20:29:56 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\50ppt Ce.341 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 88.0226 | 11.0548 | 0.18142 | 142.7677 | 3.8532 | 32.1123 | 1.5792 | 84.44% | 24.282 | 2.4282e-08 | 89.19% | 1.1466 | 1.1466e-09 | 50.7142 | 5.0714e-08 | 4.7721 | 4.7721e-09 | 97.27% | 48.6939 | 4.8694e-08 | 82.33%
103 | 200ppt Ce |  | 17/11/2020 20:33:56 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\200ppt Ce.342 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 79.6537 | 11.572 | 0.19853 | 142.4845 | 3.792 | 32.9655 | 1.5696 | 83.61% | 238.8858 | 2.3889e-07 | 89.08% | 1.2189 | 1.2189e-09 | 203.5167 | 2.0352e-07 | 6.5075 | 6.5075e-09 | 94.5% | 183.7321 | 1.8373e-07 | 84.23%
104 | 1% HNO3 |  | 17/11/2020 20:37:55 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\1% HNO3.343 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.036451 | 0.0034476 | -0.35691 | 0.23841 | 0.0057457 | 0.009879 | 0.00072004 | 97.73% | 1.922 | 1.922e-09 | 98.01% | -0.00045616 | -4.5616e-13 | -0.21596 | -2.1596e-10 | -1.638 | -1.638e-09 | 99.71% | -0.29426 | -2.9426e-10 | 95.89%
105 | 1% HNO3 |  | 17/11/2020 20:41:55 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\1% HNO3.344 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.0040111 | -0.00041936 | -0.3601 | 0.058823 | 0.0060881 | -0.018552 | 0 | 94.66% | 1.1103 | 1.1103e-09 | 97.52% | 0.015637 | 1.5637e-11 | -0.27353 | -2.7353e-10 | -1.5155 | -1.5155e-09 | 99.62% | -0.41597 | -4.1597e-10 | 100.5%
106 | 1% HNO3 |  | 17/11/2020 20:45:55 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\1% HNO3.345 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.0031534 | 0.00045525 | -0.4103 | 0.045924 | 0.0070314 | -0.018552 | 2.2451e-05 | 97.04% | 1.7541 | 1.7541e-09 | 98.37% | 0.0087726 | 8.7726e-12 | -0.34324 | -3.4324e-10 | -1.5975 | -1.5975e-09 | 97.54% | -0.40798 | -4.0798e-10 | 95.43%
107 | 1% HNO3 |  | 17/11/2020 20:49:56 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\1% HNO3.346 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\esc\2020-11-17 e perry ce.mth | 0.0023824 | -0.00041936 | -0.36763 | 0.19719 | 0.0073058 | -0.018552 | 6.6303e-05 | 95.16% | 1.241 | 1.241e-09 | 97.67% | -0.14118 | -1.4118e-10 | -0.19996 | -1.9996e-10 | -2.1571 | -2.1571e-09 | 99.19% | -0.40295 | -4.0295e-10 | 97.34%
124 | EP91 | R | 11/11/2020 20:52:04 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP91.170 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.090867 | 0.017998 | -0.053612 | 0.82447 | 0.021002 | 1.2583 | 0.036447 | 104.1% | 1.4857 | 1.4857e-09 | 98.24% | 17.5923 | 1.7592e-08 | 23.7267 | 2.3727e-08 | 13.1967 | 1.3197e-08 | 105.7% | 20.8053 | 2.0805e-08 | 108.8%
125 | EP92 | R | 11/11/2020 20:56:03 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP92.171 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.085432 | 0.026061 | -0.12529 | 0.77422 | 0.012263 | 1.4981 | 0.053788 | 103.5% | -0.65576 | -6.5576e-10 | 100.6% | 19.1145 | 1.9114e-08 | 24.5539 | 2.4554e-08 | 17.2236 | 1.7224e-08 | 104.8% | 22.2882 | 2.2288e-08 | 108.4%
126 | EP93 | R | 11/11/2020 21:00:02 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP93.172 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.060473 | 0.022606 | -0.081931 | 0.90316 | 0.014157 | 1.1919 | 0.066514 | 102.3% | 0.18541 | 1.8541e-10 | 100.6% | 12.2198 | 1.222e-08 | 11.755 | 1.1755e-08 | 14.5021 | 1.4502e-08 | 105.7% | 10.6661 | 1.0666e-08 | 109.3%
127 | EP94 | R | 11/11/2020 21:04:01 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP94.173 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.098345 | 0.015968 | -0.096675 | 0.76431 | 0.013719 | 1.4281 | 0.07819 | 103.5% | 0.4588 | 4.588e-10 | 97.88% | 12.9487 | 1.2949e-08 | 19.4642 | 1.9464e-08 | 44.3341 | 4.4334e-08 | 105.5% | 16.804 | 1.6804e-08 | 107.9%
128 | EP95 | R | 11/11/2020 21:08:00 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP95.174 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.067682 | 0.0080323 | -0.11975 | 0.77475 | 0.0088905 | 1.3252 | 0.073222 | 101.9% | 0.34029 | 3.4029e-10 | 100.5% | 13.5762 | 1.3576e-08 | 18.2797 | 1.828e-08 | 13.1506 | 1.3151e-08 | 105.7% | 16.67 | 1.667e-08 | 105.3%
129 | EP96 | R | 11/11/2020 21:11:59 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP96.175 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.089393 | 0.016994 | -0.11196 | 0.58025 | 0.011843 | 1.3518 | 0.073354 | 101.2% | 1.8431 | 1.8431e-09 | 99.38% | 13.231 | 1.3231e-08 | 18.7799 | 1.878e-08 | 16.6564 | 1.6656e-08 | 105.6% | 15.9088 | 1.5909e-08 | 114%
130 | EP97 | R | 11/11/2020 21:15:57 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP97.176 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.11912 | 0.027586 | -0.11074 | 0.57939 | 0.0151 | 1.7122 | 0.053691 | 103.1% | 1.0348 | 1.0348e-09 | 98.92% | 19.5381 | 1.9538e-08 | 20.8511 | 2.0851e-08 | 11.6141 | 1.1614e-08 | 106.9% | 19.259 | 1.9259e-08 | 107.7%
131 | EP98 | R | 11/11/2020 21:19:56 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP98.177 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.11706 | 0.031423 | -0.081354 | 0.81861 | 0.017611 | 1.5467 | 0.055532 | 100.7% | 3.2045 | 3.2045e-09 | 99.6% | 20.7156 | 2.0716e-08 | 27.3641 | 2.7364e-08 | 10.1262 | 1.0126e-08 | 106.7% | 25.6672 | 2.5667e-08 | 105.2%
132 | EP99 | R | 11/11/2020 21:23:54 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP99.178 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.096737 | 0.018405 | -0.13599 | 0.52914 | 0.036879 | 1.0477 | 0.06148 | 101.6% | 0.19486 | 1.9486e-10 | 98.28% | 16.6677 | 1.6668e-08 | 13.1433 | 1.3143e-08 | 12.8707 | 1.2871e-08 | 104.7% | 11.1295 | 1.1129e-08 | 112.1%
133 | EP100 | R | 11/11/2020 21:27:53 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP100.179 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.0039195 | 0.0014701 | -0.20616 | 0.43327 | 0.010206 | -0.00035044 | 0.00016512 | 101.7% | -0.18156 | -1.8156e-10 | 97.25% | 0.64972 | 6.4972e-10 | 0.44404 | 4.4404e-10 | -3.1478 | -3.1478e-09 | 103.2% | 0.4277 | 4.277e-10 | 114.9%
134 | EP101 | R | 11/11/2020 21:31:52 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP101.180 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.0048294 | 0.00076588 | -0.12413 | 0.46 | 0.01528 | 5.4227e-05 | 0.00022592 | 100.6% | -0.030729 | -3.0729e-11 | 97.52% | 0.52913 | 5.2913e-10 | 1.9763 | 1.9763e-09 | -1.3379 | -1.3379e-09 | 103.3% | 1.5091 | 1.5091e-09 | 112.9%
135 | EP102 | R | 11/11/2020 21:35:51 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP102.181 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.0025246 | 0.00073327 | -0.14377 | 0.56389 | 0.010892 | -0.0071511 | 0.00011167 | 100.8% | 1.0778 | 1.0778e-09 | 99.11% | 1.0015 | 1.0015e-09 | 1.9701 | 1.9701e-09 | -2.6029 | -2.6029e-09 | 105.6% | 1.8139 | 1.8139e-09 | 108.3%
136 | EP103 | R | 11/11/2020 21:39:51 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP103.182 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.0040736 | 0.00073455 | -0.14743 | 0.44083 | 0.046604 | -0.0072166 | 8.208e-05 | 102.5% | -0.038018 | -3.8018e-11 | 96.37% | 0.8933 | 8.933e-10 | 5.9066 | 5.9066e-09 | 3.3111 | 3.3111e-09 | 103.7% | 4.8442 | 4.8442e-09 | 110.2%
137 | EP104 | R | 11/11/2020 21:43:50 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP104.183 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.0030858 | 0 | -0.14422 | 0.46018 | 0.010353 | -0.014022 | 8.2209e-05 | 102% | -0.50202 | -5.0202e-10 | 96.98% | 1.4098 | 1.4098e-09 | 0.69542 | 6.9542e-10 | 0.028818 | 2.8818e-11 | 103.4% | 0.59281 | 5.9281e-10 | 109.5%
138 | EP105 | R | 11/11/2020 21:47:49 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP105.184 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.0054447 | 0.0014859 | -0.11444 | 0.29002 | 0.0080837 | -0.014022 | 5.5323e-05 | 100.6% | 1.3568 | 1.3568e-09 | 98.45% | 0.58728 | 5.8728e-10 | 2.9273 | 2.9273e-09 | -3.5091 | -3.5091e-09 | 102.7% | 2.4988 | 2.4988e-09 | 109.5%
139 | EP106 | R | 11/11/2020 21:51:47 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP106.185 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.0077326 | 0.0014761 | -0.15182 | 0.59222 | 0.080314 | -0.0071061 | 0.00011061 | 100.9% | 210.2721 | 2.1027e-07 | 98.01% | 89.6237 | 8.9624e-08 | 159.9831 | 1.5998e-07 | 1.9726 | 1.9726e-09 | 104.3% | 139.2875 | 1.3929e-07 | 110.6%
140 | EP107 | R | 11/11/2020 21:55:46 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP107.186 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.0036413 | 0 | -0.097195 | 0.17747 | 0.011323 | -0.014022 | 5.7065e-05 | 99.57% | -0.36059 | -3.6059e-10 | 99.57% | 0.31081 | 3.1081e-10 | 0.79495 | 7.9495e-10 | -0.94238 | -9.4238e-10 | 102.6% | 0.52275 | 5.2275e-10 | 108.3%
141 | EP108 | R | 11/11/2020 21:59:45 |  | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\DataSet\ESC\Ian Farnan\Emma Perry\EP108.187 | C:\Users\Nexion\Documents\PerkinElmer Syngistix\ICPMS_Nexion\Method\ESC\2020-11-08 E Perry Ce.mth | 0.017911 | 0.00074527 | -0.12614 | 0.37679 | 0.0068829 | 0.020005 | 0.00065703 | 102.7% | 3.3859 | 3.3859e-09 | 96.53% | 2.9254 | 2.9254e-09 | 2.4553 | 2.4553e-09 | -4.0004 | -4.0004e-09 | 104% | 2.076 | 2.076e-09 | 108.6%